广 东 省 半 导 体 光 源 产 业 协 会

广东省LED室内照明产品标杆指数（2012年4月）

按照广东省科学技术厅“关于印发《广东省LED室内照明产品评价标杆体系管理规范（第一版）》的通知”的有关规定，广东省半导体光源产业协会作为标杆体系评测执行机构对2012年4月广东省LED室内照明产品标杆指数的发布如下：

本次标杆指标和标杆指标的测试计算方法按《广东省LED室内照明产品评价标杆体系管理规范（第一版）》第三章的相关规定执行，产品指数的计算按《广东省LED室内照明产品评价标杆体系管理规范（第一版）》第四章的相关规定执行，在以检测结果为依据计算各送检产品的“标杆产品单项原始分、单项产品指数、综合产品指数”时遵循以下原则：

1、单项原始分计算时，低于0分的按0分计，高于满分的按满分计。

2、一个产品单元的送检产品中各单项指标原始最高分为“单项产品指数”计算中的“标杆产品单项原始分”，其对应的标杆指标检测结果为“标杆产品指标值”。

3、送检产品为一家且指标水平明显偏低的产品单元，按照标杆中心前期调研的指标数据给出相应的“标杆产品指标值”，并计算出对应的“标杆产品单项原始分”。

4、用以上方式确定的“标杆产品单项原始分”按管理规范中公式计算出所有送检产品的“单项产品指数”和“综合产品指数”。

5、无产品送检的产品单元，“标杆产品指标值”暂时空缺。

6、产品评级依据综合产品指数，综合产品指数90分以上且无单项指标得0分的产品定为A级；综合产品指数80~90分产品定为B级；综合产品指数70~80分产品定为C级；综合产品指数60~70分产品定为D级；综合产品指数60分以下产品定为E级；2个以上（含2个）标杆指标得0分的产品不进入推荐产品目录并不予评级；综合指标评级C级（含C级）以上的产品列入推荐产品目录。

标杆指数将定期更新发布，新的标杆指数发布后，依企业申请，同批次产品相同项目的检测结果继续有效，可直接进入新一轮标杆体系评测。

广东省半导体光源产业协会

二O一二年四月二十三日

本期LED室内照明标杆产品指标值确定为：

一、LED球泡灯

|  | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标6 | 指标7-1 | 指标7-2 | 指标8 | 指标9 | 指标10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-1-XS1 | 85 | 2.1 | 86.4 | 0.75 | 0.0008 | 9.022 | 0.82 | 豁免级 | 7 | 有承诺书 |
| Q-1-XS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q-2-XS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q-2-XS2 | 87.19 | 2.1 | 86.4 | 0.9527 | 0.0008 | 9.732 | 0.82 | 豁免级 | 7 | 有承诺书 |
| Q-3-XS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q-3-XS2 | 92 | 2.1 | 88 | 0.95 | 0.0008 | 9.72 | 0.82 | 豁免级 | 7 | 有承诺书 |
| Q-4-XS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q-4-XS2 | 92 | 2.1 | 88 | 0.95 | 0.0008 | 9.72 | 0.863 | 豁免级 | 7 | 有承诺书 |

二、LED灯管

|  | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标6 | 指标7-1 | 指标7-2 | 指标8 | 指标9 | 指标10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-1-XS1 | 95.91 | 1 | 84.75 | 0.935 | 0.0009 | 79316 | 0.847 | 豁免级 | 8 | 有承诺书 |
| G-1-XS2 | 95.91 | 1 | 84.75 | 0.935 | 0.0023 | 123629 | 0.847 | 豁免级 | 5 | 有承诺书 |
| G-2-XS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G-2-XS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G-3-XS1 | 114.05 | 1.4 | 88.15 | 0.987 | 0.0012 | 83711 | 0.815 | 豁免级 | 8 | 有承诺书 |
| G-3-XS2 | 114.05 | 1.4 | 88.15 | 0.987 | 0.0012 | 83711 | 0.735 | 豁免级 | 7 | 有承诺书 |
| G-4-XS1 | 98.22 | 2.7 | 84.45 | 0.975 | 0.0016 | 86700 | 0.788 | 豁免级 | 8 | 有承诺书 |
| G-4-XS2 | 98.22 | 2.7 | 84.45 | 0.975 | 0.0016 | 86700 | 0.788 | 豁免级 | 8 | 有承诺书 |
| G-5-XS1 | 118.75 | 0.7 | 84.8 | 0.98 | 0.0015 | 119300 | 0.848 | 豁免级 | 6 | 有承诺书 |
| G-5-XS2 | 113.87 | 0.7 | 84.8 | 0.98 | 0.0015 | 119300 | 0.848 | 豁免级 | 6 | 有承诺书 |

三、LED筒灯

|  | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5-1 | 指标5-2 | 指标6 | 指标8 | 指标9 | 指标10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-1-XS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-1-XS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-2-XS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-2-XS2 | 91.61 | 3.1 | 88.2 | 0.874 | 0.01565 | 0.004242 | 0.0033 | 豁免级 | 8 | 有承诺书 |
| T-3-XS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-3-XS2 | 94.75 | 1.65 | 84.3 | 0.943 | 0.004272 | 0.005856 | 0.002 | 豁免级 | 7 | 有承诺书 |
| T-4-XS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-4-XS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-5-XS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-5-XS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、LED射灯

|  | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5-1 | 指标5-2 | 指标6 | 指标8 | 指标9 | 指标10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1-XS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-1-XS2 | 85.4 | 1.4 | 85.4 | 1 | 0.018036 | 0.005848 | 0.0038 | 豁免级 | 4 | 有承诺书 |
| S-2-XS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-2-XS2 | 76.5 | 3.8 | 85.2 | 0.899 | 0.006233 | 0.004444 | 0.0031 | 豁免级 | 7 | 有承诺书 |
| S-3-XS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-3-XS2 | 86.4 | 3.1 | 86.3 | 0.915 | 0.012812 | 0.013453 | 0.0014 | 豁免级 | 8 | 有承诺书 |
| S-4-XS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-4-XS2 | 89.8 | 3.7 | 86.6 | 0.924 | 0.037634 | 0.004878 | 0.0024 | 豁免级 | 8 | 有承诺书 |